- выявление качества подготовки студентов, совершенствование их мастерства, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения;

- проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;

- совершенствование навыков самообразования с ориентацией на запросы конкретных заказчиков и работодателей;

- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, развитие способности эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности,  проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности.

- Порядок проведения олимпиады по специальности

2.1  Олимпиада проводится в два этапа:

1этап (начальный) – проводится на уровне профессиональных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  (февраль 2015);

2 этап (областной) – проводится на базе ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж», согласно графику проведения,  утвержденному приказом минобразования РО № 61 от 11.02.2015 «Об утверждении Регламента организации и проведения областной олимпиады профессионального мастерства».

2.2 Олимпиада по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, проводится 31 марта 2015 года на базе ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж».

Адрес ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж»:

347923,  г.Таганрог, ул.Инструментальная, 43

сайт колледжа: www. tmexk.ru

e-mail: tmexk@pochta.ru

Контактные телефоны:

Директор ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж»

Магеррамов Рафаил Вагифович,  тел. 8 (8634)64-75-59

Заведующая методическим отделом

Хандюк Ирина Леонидовна, тел. 8 (8634) 64-89-70

Преподаватель спецдисциплин,

Семенов Дмитрий Викторович 89281303660

Схема проезда прилагается (приложение 3).

2.3 Организатор разрабатывает порядок проведения Олимпиады и направляет его для размещения на сайте Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области.

2.4. Продолжительность  Олимпиады – 1 день.

2.5. Организатор Олимпиады обеспечивает информационное сопровождение деятельности заключительного этапа.

2.6. Организатор Олимпиады размещает на своём официальном сайте: Порядок о проведения Олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  на 2015 год, раскрывая общую характеристику заданий, которые будут использоваться при проведении 2 этапа; не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа сводную ведомость оценок участников.

2.7.  Участники предоставляют заявку до 24.03.2015 г. в адрес оргкомитета Олимпиады (tmexk@pochta.ru)  (Приложении 5)

2.8. Участники областной Олимпиады прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами.

Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и безопасность участников этапа олимпиады в пути следования и в период его проведения.

2.9. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

инструктаж по технике безопасности и охране труда;

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием и т.п.);

  - Организатор областного этапа  обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда.

2.11. В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть дисквалифицирован рабочей группой. При выполнении заданий не допускается использование участниками дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п.

- Участники олимпиады по специальности

3.1. К участию в олимпиаде допускаются лица в возрасте до 25 лет включительно на день начала проведения начального этапа олимпиады, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях по аккредитованной образовательной программе по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и имеющие российское гражданство.

3.2 К участию во втором этапе Олимпиады приглашаются победители (команда из 5 человек) от учебного заведения в первом этапе и подавшие заявку не позднее 5 дней до начала проведения областного этапа,  непосредственно в ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж»

3.3. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства осуществляется на добровольной основе.

3.4. Участник должен иметь при себе: студенческий билет; документ, удостоверяющий личность; справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, заверенную печатью указанной организации;

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 6); полис ОМС; медицинскую справку.

3.5. Для выполнения профессионального конкурсного задания иметь свою спецодежду, удовлетворяющую санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям техники безопасности при  выполнении практических работ (наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается).

- Программа олимпиады по специальности

4.1. Выполнение  теоретической  части олимпиады: компьютерное тестирование  (50 вопросов) – длительность выполнения задания 1 астрономический  час.

4.2. Выполнение профессионального задания:

- Одевание боевой одежды и снаряжения

- Подъем по установленной  выдвижной лестнице в  3-ий этаж   учебной

башни

- Боевое развертывание от автоцистерны

- Тушение горящей жидкости в противне  огнетушителем ОП-5.

Длительность выполнения задания 3 астрономических  часа.

4.3. Подведение итогов Олимпиады. Награждение победителей.

4.4. Регламент Олимпиады приведен в приложении 4.

5. Принципы разработки содержания заданий.

5.1. Задания обеспечивают равные условия участия обучающихся в Олимпиаде.

5.2. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

5.3.  Олимпиадные задания отбираются с учетом их практической целесообразности.

- Виды заданий и критерии оценки.

6.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение заданий на конкурсной основе.

6.2.Олимпиада включает в себя выполнение заданий следующих видов:

теоретическое задание;

профессиональное задание.

6.2. Теоретическое задание будет представлено в виде теста и выполняется на компьютере. Все участники одновременно выполняют один и тот же вариант конкурсного задания.  Тест состоит из 50 тестовых заданий закрытого типа с одиночным и множественным выбором вариантов ответа. Максимальное количество баллов – 20.

Один правильный ответ оценивается в 0,4 балла.

6.3. Профессиональное задание включает четыре конкурсных задания. Задание выполняется каждым участником в боевой одежде и снаряжении пожарного, в спортивной обуви в соответствии с нормативами по пожарно-строевой подготовке от 10 мая 2011 г., утвержденными МЧС России (нормативы размещены на сайте олимпиады).

Упражнение 1.  «Одевание боевой одежды и снаряжения». Каждый участник выполняет упражнение, на которое даются две попытки, лучший результат идет в зачет (засчитывается в итоговый протокол).

Упражнение 2.  «Подъем по установленной  выдвижной лестнице в  3-ий этаж   учебной башни».

Выполнение упражнений оценивается по времени, согласно нормативам. Время по двум упражнениям суммируется. Лучшее время оценивается в 20 баллов, далее производится учет результатов участников.

Невыполнение упражнения приравнивается к 0 баллам.

Упражнение 3 «Боевое развертывание от автоцистерны»

Боевое развертывание от АЦ  с прокладкой магистральной рукавной линии на два пожарных рукава диаметром 77 мм и рабочей линии на два пожарных рукава диаметром 51 мм через трехходовое разветвление РТ-80, с подачей воды. Цель задания продемонстрировать профессиональное умение каждого участника работать в команде. Задание заключается в развертывании сил и средств отделения с подачей огнетушащих средств для ликвидации условного пожара. Упражнение является командным – 5 участников.

Упражнение 4 «Тушение горящей жидкости в противне  огнетушителем ОП-5.»

Цель задания продемонстрировать профессиональное умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Одинаковую для всех команд пожарную технику и пожарно-техническое вооружение предоставляет организатор.

Выполнение упражнений оценивается по времени. За лучший результат команде присваивается 30 баллов. Далее производится учет результатов команд. Каждому участнику присваивается балл, набранный командой.

6.4. Примерные перечни теоретических вопросов и профессиональных заданий для проведения областной Олимпиады  приведены в приложении 1. Список используемой литературы в приложении 2.

7. Порядок выполнения заданий и оценки результатов.

  - Последовательность проведения соревнований по видам упражнений определяется положением об Олимпиаде или устанавливается на месте председателем жюри (в зависимости от местных или погодных условий).

  - Упражнения выполняются за наименьшее количество времени, не нарушая требований настоящих Правил.

  - Очередность выполнения упражнений по  каждому виду определяются на основании жеребьевки.

  - Жеребьевка проводится жюри в присутствии представителей команд.

  - При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого упражнения участник обязан вернуться, поднять утерянное и завершить упражнение. Участнику, не сделавшему этого, результат не засчитывается.

  - При поломке или обнаружении неисправности спортивного снаряда или пожарного оборудования, происшедшего не по вине участника, последнему (команде), с разрешения жюри, дается право на повторное выполнение упражнения.

  - Накануне соревнований, в предусмотренное графиком время, участникам разрешается опробовать спортивные снаряды по всем видам программы олимпиады.

  - Старт:

- дорожки, по которым должны стартовать участники, определяются жеребьевкой. В этом случае указанная в протоколе последовательность участников должна соответствовать жеребьевке.

- в случае неявки одного или нескольких участников стартующие занимают дорожки в соответствии со стартовым протоколом (без смещения).

- для подготовки к старту, включая установку колодок (станков), рукавов, лестниц, огнетушителей участникам отводится не более 2 минут (кроме комбинированного упражнения), считая с момента вызова на старт очередного забега. В комбинированном упражнении участникам отводится 5 минут.

Если участник (или группа участников) не успевает подготовиться к старту в отведенное для этого время, стартер может дать указание о прекращении подготовки и вызвать участников на старт, а при неготовности участника принять стартовую позицию - сделать ему замечание. Если участник не готов и после повторного вызова, он (или группа участников) получает предупреждение (фальстарт).

- перед стартом помощники стартёра расставляют участников приблизительно в 3 м от стартовой линии, проверяют экипировку; объясняют участникам, как будет даваться сигнал к началу бега и возвращении в случае неудачного старта (выстрелом, голосом, свистком); разъясняют правила пользования стартовыми колодками (станками).

По готовности участников помощники подают сигнал стартёру о готовности участников к старту. Стартер подает предварительные команды - «На старт!» и «Внимание!»

При выполнении упражнений возможен низкий или высокий старт.

- по команде «На старт!» участники занимают позицию перед линией старта.

- убедившись в готовности участников, стартер подает команду «Внимание», по которой участники должны немедленно занять соответствующую стартовую позицию и зафиксировать ее, прекратив всякое движение.

Участнику (или группе участников), который подолгу задерживается с принятием неподвижного положения, может быть сделано замечание, а в случае повторного нарушения этого правила - предупреждение (фальстарт).

- если стартер по какой-либо причине задерживает старт, он должен подать команду «Отставить!», после которой все участники забега должны выйти со стартовых позиций и занять их вновь только после повторной команды стартера.

- убедившись, что все участники забега правильно заняли неподвижное стартовое положение, стартёр производит выстрел из стартового пистолета (или даёт отрывистую громкую команду «Марш!», сопровождаемую резким опусканием ранее поднятого флага).

- после того как участник занял окончательную позицию перед стартом, он не должен начинать стартовое движение до выстрела пистолета (команды «Марш») или утвержденного стартового устройства. Если, по мнению стартера или судей, отвечающих за возврат участников, он сделал это раньше, объявляется фальстарт. Все участники должны быть остановлены (вторично выстрелом, свистком или голосом) и возвращены на линию старта.

- любой участник, допустивший фальстарт, получает предупреждение. Участник, получивший предупреждение, должен поднять вверх руку в подтверждение того, что он слышал и понял, что сделанное предупреждение относится к нему. Если фальстарт произошел не по вине кого-то из участников, или стартер затрудняется установить виновного в фальстарте, предупреждение не выносится, и всем участникам показывается зеленая карточка.

- в забеге может быть допущен только один фальстарт без дисквалификации участника на данную попытку. Любой участник, допустившие дальнейшие фальстарты в данном забеге, дисквалифицируется на данную попытку независимо от того, кем был допущен первый фальстарт.

- все предупреждения и решения стартера заносятся в стартовый протокол.

  - Финиш:

- упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил дистанцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по данному упражнению. Результат участника (команды) фиксируется:

- в прокладке магистральной рукавной линии окончившим дистанцию считается участник, пересекший всем телом и без посторонней помощи плоскость финиша с трехходовым разветвлением (РТ-80) в руках;

- в комбинированном упражнении окончившим дистанцию считается участник, потушивший противень и пересекший всем телом, без посторонней помощи плоскость финиша.

- порядок окончания дистанции и результаты участников определяются жюри на финише и секундометристами, либо с помощью автоматизированной специальной времяизмерительной аппаратуры. При применении времяизмерительной аппаратуры время участника фиксируется по срабатыванию электронного секундомера.

- при финише экипировка участника должна соответствовать экипировке на старте.

  - Зафиксированные результаты считаются официальными, если они утверждены членом жюри, ответственным за выполнение данного упражнения.

7.11.  Надевание боевой одежды и снаряжения:

- боевая одежда и  снаряжение  уложены  любым способом. Пояс с  закрепленным  на  нем карабином  и пожарным топором в кобуре лежит  под  одеждой. Подкасник может  находиться рядом  с уложенной  боевой одеждой   или  внутри  каски. Рукавицы  (краги) кладутся  в  карманы  куртки, при отсутствии карманов - под пояс.

- исполнитель стоит в  положении "смирно" в одном метре от боевой  одежды  и  снаряжения лицом к ним.

- окончание: боевая одежда и снаряжение одеты,  куртка застегнута  на  все  пуговицы (крючки),  пояс  застегнут  и заправлен под пряжку,  подбородочный ремень каски  подтянут.

7.12. Подъем по установленной  выдвижной лестнице в  3-ий этаж   учебной башни:

- выдвижная лестница  установлена и закреплена.

- первый  номер стоит около лестницы,  руками держится за тетивы, левой ногой стоит на  первой  ступеньке.  Второй  номер  стоит между  стеной  и   лестницей, прижимает ее к башне и удерживает лестницу за тетивы.

- окончание: первый  номер коснулся  двумя  ногами  пола 3-го этажа учебной башни.

7.13. Боевое развертывание от автоцистерны с подачей двух стволов «Б» от одной магистральной линии:

-  автоцистерна  установлена на линии старта.

- окончание:  рукавные линии проложены и соединены,  участники со стволами  находится на позиции, вода подается в очаг условного пожара.

7.14. Тушение горящей жидкости в противне порошковым огнетушителем:

-  участник стартует с огнетушителем, подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять огнетушитель в противне запрещается. Установка огнетушителя производится участником самостоятельно, на указанном месте. Упражнение считается выполненным, если при финише горение в противне и около него полностью отсутствует.

- если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник может использовать запасной, установленный в 1,5 метрах от противня. Если горение не ликвидировано из-за технической неисправности огнетушителя, то по решению жюри команде даётся перебежка.

- перед проведением упражнения будет проводиться пробное опробование огнетушителя (выборочно из общей партии). Противень заливается жидкостью в следующей последовательности и количестве (л): вода - 30; дизельное топливо - 2; автомобильный бензин - 0,25.

- Подведение итогов олимпиады по специальности

8.1. Членами жюри оцениваются результаты по видам заданий: теоретическое задание, профессиональное задание. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. Каждый член жюри ведет свой протокол.

8.2.  Результат этапа олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение заданий. Окончательные результаты этапа олимпиады (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты.

Победителями Олимпиады признаются обучающиеся, которые выполнили  конкурсные задания с наибольшим  баллом  выполнения.

Для студентов устанавливается 3 призовых места:

- 1-ое место (победитель) диплом 1-ой степени - 1 участник;

- 2-ое место (призер) диплом 2-ой степени - 1 участник;

- 3-е место (призер)  диплом  3-й степени - 1 участник.

8.3. На усмотрение жюри могут быть отмечены студенты, не занявшие призовые места,  но продемонстрировавшие высокий уровень сформированных знаний и умений.

8.4. Результаты  олимпиады  оформляются  протоколом

8.5. Победители Олимпиады «Пожарная безопасность» награждаются Дипломами  и призами министерства общего и среднего профессионального образования Ростовской области и (или) Почетными грамотами Совета директоров учреждений профессионального образования  Ростовской области.

8.6. Победитель областной Олимпиады «Пожарная безопасность» выдвигается кандидатом для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады по специальности «Пожарная безопасность»

Приложение № 1

к Порядку организации

и проведения Олимпиады

Перечень теоретических вопросов и примерных профессиональных

заданий для подготовки к участию

Теоретическое задание включает в себя вопросы по дисциплинам:

1. Тактическая подготовка, включающая в себя вопросы по дисциплинам «Пожарная тактика», «Охрана труда»,

2. Профилактика пожаров, включающая в себя вопросы по дисциплинам «Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов», «Государственный пожарный надзор»;

3. Общепрофессиональные дисциплины, включающие в себя вопросы по дисциплинам  «Здания и сооружения», «Организация службы и подготовки».

Тестовые вопросы (примерные)

для проведения теоретического задания

регионального этапа Всероссийской олимпиады

- К зонам пожара относятся:

а) горения, свечения, нагревания.

б) окисления, химической реакции, горения.

в) горения, теплового воздействия, задымления.

- Тепловое проявление механической энергии проявляется при:

а)  ударах твердых тел с образованием искр.

б)  трении тел.

в) механической обработке материалы воспламеняются.

- Под интенсивностью газообмена понимается:

а) скорость удаления продуктов горения из горящего помещения.

б) скорость снижения парциального давления кислорода в воздухе.

в)  скорость притока воздуха к зоне горения.

- Дайте правильное определение понятию ликвидация горения

а)  стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его повторного возникновения.

б)  стадия (этап) тушения пожара, на которой  спасены люди и  прекращено горение и устранены условия для его повторного возникновения.

в) стадия (этап) тушения пожара, на которой  спасены люди и здание (объект),  прекращено горение и устранены условия для его повторного возникновения.

- Первичное тактическое подразделение пожарной охраны это:

а)  отделение на основном пожарном автомобиле, способное самостоятельно решать отдельные задачи по тушению пожара и проведению АСР.

б) два и более отделений  на специальных пожарных автомобилях – способные самостоятельно решать задачи по тушению пожара и проведению АСР.

в) отделение на специальном  пожарном автомобиле, способное самостоятельно решать отдельные задачи по тушению пожара и проведению АСР.

- Действия по тушению пожаров включают:

а)  выезд и следование к месту вызова (пожара), разведку, аварийно-спасательные работы, развертывание сил и средств, ликвидацию горения, специальные работы, сбор и возвращение в подразделение.

б) прием и обработку вызова, выезд и следование к месту вызова (пожара), разведку, ликвидацию горения, специальные работы, сбор и возвращение в подразделение.

в) прием и обработку вызова, выезд и следование к месту вызова (пожара), разведку, аварийно-спасательные работы, развертывание сил и средств, ликвидацию горения, специальные работы, сбор и возвращение в подразделение.

- При обнаружении в пути следования другого пожара, начальник, возглавляющий подразделение пожарной охраны, обязан:

а)  немедленно сообщить дежурному диспетчеру и продолжить движение.

б) выделить часть сил на его ликвидацию и о принятом решении немедленно сообщить дежурному диспетчеру.

в) немедленно приступить к его тушению  и  о принятом решении немедленно сообщить дежурному диспетчеру.

- Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в целях:

а)   сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации действий по тушению пожара и проведения АСР.

б) сбора информации о пожаре для оценки наличия и характера угрозы людям и принятия решений по проведению спасения людей.

в) сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия решений по спасению людей и материальных ценностей.

- В состав группы разведки входят не менее:

а)  двух  человек.

б)  трех человек.

в) весь личный состав караула.

- Личный состав, ведущий разведку, обязан иметь при себе:

а)   необходимые средства индивидуальной защиты, спасения, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкции.

б) необходимые средства индивидуальной защиты, спасения, приборы освещения, а также рукавную линию заполненную водой и инструмент для вскрытия и разборки конструкции.

в) необходимые средства индивидуальной защиты, спасения, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для вскрытия и разборки конструкции, медицинскую аптечку.

- При наличии явных признаков горения, разведка проводится:

а)  с огнетушителем и средствами спасения.

б) с огнетушителем и средствами спасения и медицинской аптечкой.

в)  с рукавной линией и присоединенным к ней перекрывным стволом, при этом насос автоцистерны должен быть заполнен водой для быстрой ее подачи в рукавную линию.

- Основными способами прекращения горения веществ и материалов являются:

а)  химическое торможение, охлаждение, изоляция, замедление реакции.

б)  охлаждение, разбавление,  изоляция,  химическое торможение.

в) охлаждение, смешивание,  изоляция,  применение ингибиторов.

- К изолирующим огнетушащим вещества относятся:

а)  воздушно-механическая пена, песок, огнетушащие порошки.

б) воздушно-механическая пена, диоксид углерода, инертные газы.

в) инертные газы, тонко-распыленная вода, вода со смачивателями.

- Углекислый газ применяется для тушения пожаров:

а)  электрооборудования и электроустановок, в библиотеках, книгохранилищах       и архивах и т. п.

б) материалы из  щелочных и щелочно-земельных металлов.

в) объекты химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

- В необходимых случаях электропровода могут отключаться (обесточиваться) личным составом по указанию РТП в случаях, если они находятся под напряжением:

а)  до 0,02 кВ

б)  до 0,22 кВ

в) до 0,38 кВ

- Решающее направление - направление боевых действий, на котором:

а)  использование сил и средств пожарной охраны обеспечивает наилучшие условия решения основной боевой задачи.

б) введение стволов обеспечит наилучших эффект тушения и спасения имущества.

в) использование сил и средств пожарной охраны обеспечит спасение людей и имущества.

- Под интенсивностью подачи огнетушащих средств (J) понимается:

а)  их количество, подаваемое при помощи гидроэлеватора из емкости пожарного автомобиля за единицу времени.

б) их количество, подаваемое в единицу времени на единицу расчетного параметра пожара (площади, периметра, фронта или объема).

в) их количество, подаваемое при помощи лафетного ствола  из пожарного водоема за единицу времени.

- Расход воды на тушение 2-мя стволами РС-70 составит:

а)  10,4 л/сек

б) 12,8 л/сек

в) 14,4 л/сек

- Для прокладки магистральной  рукавной линии Ø 77 мм на расстояние 300 метров потребуется:

а)  18 рукавов

б) 22 рукава

в) 15 рукавов

- Подача компактных струй воды на тушение горящего битума приведет:

а)  нагревание  с выделением водорода.

б) к выделению  самовоспламеняющегося на воздухе фосфористого водорода.

в)  к выбросу и усилению горения.

- Наибольшая дальность полета струи по горизонтали наблюдается при угле наклона ствола:

а)  α = 300

б) α = 400

в) α = 200

- Проверку давления в шинах необходимо проводить:

а)  не реже одного раза в  7  дней

б) не реже одного раза в  5  дней

в)  не реже одного раза в 10 дней

- Глубина тушения ручных пожарных стволов составляет:

а)  5 м

б) 6м

в) 8м

- Высота всасывания пожарного насоса ПН-40 УВ равна:

а)  10 м

б) 6 м

в)  7 м

- Напор насоса ПН -40 УВ в номинальном режиме:

а)  40 м

б) 100 м

в) 140 м

- Спасательная веревка испытывается на прочность:

а)  один раз в 6 месяцев

б) один раз в 10 дней

в) один раз в год

- К автоцистернам легкого типа относятся автоцистерны с вместимостью цистерны:

а)  от 1,5 до 2,4 м.куб

б) от 2,4 до 4 м.куб

в) до 2 м.куб

- При испытании пояса пожарного на него подвешивают груз весом:

а)  250 кг

б) 300 кг

в)350 кг

- Все корпусные детали насосов, рабочие колеса изготовлены из алюминиевого сплава:

а)  АЛК10В

б) АЛ9В

в) АЛ7ВУ

- Насосы пожарных автомобилей  испытывают:

а)  при каждом техническом обслуживании № 2 (после пробега 5000 км, но не реже одного раза в год)

б) при каждом техническом обслуживании № 1 (после пробега 1500 км, но не реже двух раз в год)

в) при каждом сезонном  техническом обслуживании

- Испытание рукавов на разрежение осуществляется путем:

а)   присоединения рукава  к насосу пожарной машины с последующей работой его на сухой вакуум

б) заполнение рукава водой под давлением 8 атм

в) созданием разряжения  в рукаве 10 атм

- При испытании лестница-палка устанавливается на твердом грунте, прислоняется под углом 75 град. к горизонтали и нагружается посредине:

а)  грузом 200 кг на 2 минуты

б) грузом 150 кг на 2 минуты

в) грузом 120 кг на 2 минуты

- При испытании штурмовая лестница подвешивается свободно за конец крюка и каждая тетива на уровне 2 ступени снизу нагружается грузом:

а)   в 80 кг (всего 160 кг) на 2 минуты

б) в 160 кг (всего 320 кг) на 2 минуты

в) в 100 кг (всего 200 кг) на 2 минуты

- Водитель сменяющегося караула обязан внести все записи о работе пожарного автомобиля во время его боевого дежурства в:

а)  эксплуатационную карту

б) формуляр

в) путевой лист

- Переносной дымосос ДП-8 позволяет удалять продукты горения из помещения с температурой до 2000 или подавать чистый воздух. Производительность ДП-8 составляет:

а)  80  м3/сек

б) 800 м3/мин

в) 8000 м3/ч

- Спасательная веревка проверяется внешним осмотром  не реже:

а)  один раз в 6 месяцев

б) один раз в месяц

в)  один раз в 10 дней

- В каких складах разрешается хранить малоопасные вещества и материалы:

а)  в складах I степени огнестойкости

б) в складах II степени огнестойкости

в) в складах I и II степени огнестойкости

г) в складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени

- В каких складах рекомендуется хранить особоопасные вещества и материалы:

а)  в складах III степени огнестойкости

б) в складах II степени огнестойкости

в) в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях

г) в складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени, преимущественно в отдельно стоящих зданиях

- Какие работы разрешается проводить на складах лесоматериалов:

а)  электрогазосварочные работы по наряду-допуску

б) только работы, связанные с хранением лесоматериалов

в) различные строительно-монтажные работы

любые работы, отвечающие противопожарным нормам и правилам

- Дневальным по гаражу назначается :

а)  водитель (в дневное и вечернее время) или пожарный.

б) пожарный

в) водитель (в дневное и вечернее время)

- Перед воротами гаража подразделения и перед въездом на территорию подразделения:

а)  разрешено допускать стоянки только начальника ( помощника начальника) дежурного караула

б) не допускать остановки и стоянки любых видов транспорта;

в) разрешено допускать остановки и стоянки  пожарных машин.

- Организация связи при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ относиться к функции:

а)  караульной службы;

б) диспетчерской службы подразделений;

в) гарнизонной служба;

- Разработку Расписания выезда на территории муниципального образования обеспечивает:

а)  должностные лица территориального гарнизона пожарной охраны ;

б) начальник и должностные лица местного гарнизона пожарной охраны;

в) начальник местного гарнизона пожарной охраны ;

- Входят ли в состав гарнизона пожарной охраны подразделения осуществляющие  проведение аварийно-спасательных работ:

а)  не входят;

б) данное подразделение входит в состав МЧС России;

в) да, входит.

- Кому непосредственно подчиняется пожарный при тушении пожара:

а)  командиру отделения (в исключительных случаях начальнику боевого участка);

б) начальнику (руководителю) караула (дежурной смены), помощнику командира пожарного корабля по пожаротушению ;

в) начальник (руководитель), заместитель начальника (заместитель руководителя) подразделения.

- На какие виды подразделяется пожарная охрана:

а)  Государственная противопожарная служба, муниципальная и ведомственная пожарная охрана

б) Государственная, муниципальная, ведомственная и частная пожарная охрана

в) Государственная противопожарная служба, муниципальная, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана

- Допускать водителей и личный состав дежурной смены к закреплённым автомобилям только для выполнения служебных обязанностей по распоряжению начальника дежурной смены относится к обязанности:

а)  постового у фасада;

б) дневального по помещениям;

в) дневального по гаражу

- Оперативный дежурный допускается к руководству тушением пожаров и является:

а)  старшим должностным лицом штатной дежурной смены;

б) старшим должностным лицом нештатной дежурной смены;

в) старшим должностным лицом дежурной смены.

- Возможно ли ,одновременно, при тушении пожаров проводить аварийно-спасательные работы:

а)  ни в коем случае;

б) возможно, но при особых обстоятельствах;

в) да, возможно.

- Предельное состояние плиты перекрытия по потере теплоизолирующей способности достигнуто в случае повышения температуры на необогреваемой поверхности :

а)  в среднем  на  100оС или в любой точке поверхности 150 оС в сравнении с температурой до испытания;

б) в среднем  на 135 оС или в любой точке поверхности 170 оС в сравнении с температурой до испытания;

в) в среднем  на  150оС или в любой точке поверхности 180 оС в сравнении с температурой до испытания;

г) в среднем  на 160 оС или в любой точке поверхности 190 оС в сравнении с температурой до испытания.

Приложение № 2

к Порядку организации

и проведения Олимпиады

Список рекомендуемой литературы и источников информации.

1.  Повзик Я. С. Пожарная тактика. Москва ЗАО «СПЕЦТЕХНИКА», 1999г.

2.  Повзик Я.С. Справочник: М.: ЗАО «Спецтехника», 2000 г.

4.  Требнев В.В Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений.- М.: Пожкнига 2004г.

5.  Гарпинченко А.М., Евтюшкин Н. М., Кимстач И.Ф., Пожарная тактика часть 2. Стройиздат. Москва 2009г.

6.  Самойлов В.И., Сосновский К.М., Костриков Г.И. Справочное пособие для курсантов и слушателей факультета пожарная безопасность по решению пожарно-тактических задач. Иркутск,  2009г.

7.  Сверчков Ю.М. Организация газодымозащитной службы на пожарах: учебное пособие.- М.: Академия ГПС МЧС России. 2005г.

8.  Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ (с изменениями и дополнениями) Сибирское университетское издательство. 2007г.

9. Приказ от 31 декабря 2002г. № 630 об утверждении и введении в действие правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России (ПОТРО-01), 2002г.

10. Нормативами по пожарно-строевой подготовке от 10 мая 2011 г., утвержденными МЧС России.

11.  Справочник РТП В.В.Теребнёв, Москва, ИБС-Холдинг, 2005г.

12. Бушмин В.А., Плеханов В.И., Сафронов А.В. Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие, Стройиздат

13.  Интернет сайт: документы по пожарной безопасности. http://fireman.ru/

14.  Интернет сайт: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий http://www.mchs.gov.ru/

Приложение № 3

к Порядку организации

и проведения Олимпиады

Способ прибытия к месту проведения олимпиады:

От главного железнодорожного вокзала Таганрог 1 - троллейбусы  № 1 и 7, автобус  № 34.  Остановка – Площадь авиаторов

От пригородного железнодорожного вокзала Таганрог 2 и  автовокзала: на трамвае № 4 и 8.  Остановка – Площадь авиаторов

Адрес Таганрогского механического колледжа:

347923 , г.Таганрог, ул.Инструментальная, 43

Схема расположения ГБОУ СПО РО «Таганрогский механический колледж»

Приложение № 4

к положению

Регламент

проведения олимпиады по специальности

| 10-00 -10-10 | Регистрация участников |
| --- | --- |
| 10-10 – 10-30 | Приветствие участников |
| 10-35 – 11-35 | Выполнение конкурсного задания (тестирование) ул. Инструментальная, 43 |
| 11-45 – 12-00 12-00 – 12-15 | Переезд участников Олимпиады на автобусе в Пожарную часть Инструктаж по порядку работы участников (Пожарная часть) |
| 12-15 – 15-15 | Выполнение конкурсного задания (профессионального) |
| 15-15 – 15-45 | Подведение итогов олимпиады. |
| 15-45 – 16-20 | Награждение участников |

Приложение № 5

к положению

ЗАЯВКА

на участие в заключительном этапе Областной олимпиады в 2015 году

Профиль номинации _______________________________________________

Уровень номинации ________________________________________________

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника, дата рождения | Курс обучения, наименование образовательной организации | Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего | Победитель / призер первого этапа олимпиады, занятое место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Директор образовательной организации ___________ _______________ подпись фамилия, инициалы Подпись медицинского работника ___________ _______________ (название организации) подпись фамилия, инициалы |  | __________________________ фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Порядку организации

и проведения Олимпиады

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии (или специальности) среднего профессионального образования

| 1. | Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных | Я,(фамилия, имя, отчество) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных | паспорт серии номер кем и когда выдан |
| ■3. | Адрес субъекта персональных данных | зарегистрированный по адресу |
| Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: |  |  |
| 4. | Оператор персональных данных, получивший согласие на обработку персональных данных | название профессиональной образовательной организации: |
|  |  | адрес местонахождения: |
| с целью: |  |  |
| 5. | Цель обработки персональных данных | индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) |
| в объеме: |  |  |
| 6. | Перечень обрабатываемых персональных данных | фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в сберегательном банке Российской Федерации |
| для совершения: |  |  |
| 7. | Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие на обработку персональных данных | действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации |
| с использованием: |  |  |
| 8. | Описание используемых оператором способов обработки персональных данных | как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации |
| 9. | Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных | для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента подписания согласия |
| 10. | Отзыв согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта персональных данных | в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением |

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)	подпись	дата