повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей СПО;

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;

развитие профессиональной ориентации граждан;

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов среднего звена.

  - Ключевыми принципами олимпиады профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.

  - Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО  13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика включает в себя профильное направление:

13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

  - Олимпиада по уровню профильного направления проводятся в два этапа.

  - Порядок проведения этапов:

I этап  проводится на уровне профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО.

II этап проводится в соответствии с графиком проведения, утвержденным приказом минобразования Ростовской области.

  - Проведение олимпиады обеспечивается:

первого этапа – профессиональными образовательными организациями;

второго этапа – министерством общего и профессионального образования Ростовской области и Советом директоров учреждений профессионального образования Ростовской области.

  - Подготовку и проведение каждого этапа олимпиады профессионально мастерства осуществляет профессиональная образовательная организация, которая выступает в качестве организатора олимпиады профессионального мастерства (далее –организатор) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской  области  «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.».

Адрес профессиональной образовательной организации  346500  г. Шахты,  Ростовская область, ул. Шевченко, 116. Тел. 8(8636) 22-04-27, факс 8(8636) 22-06-21, сайт info@topcollege.ru.

Контактные телефоны:

- директор Кочетов Евгений Викторович - 8(8636) 22-04-27;

- заместитель директора по УР Недайвозов Виктор Николаевич –

8(8636) 22-04-27;

- координатор Обухова Галина Александровна –

8(8636) 22-61-04.

2. Содержание и задания начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

# 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

  - Каждый этап олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.

  - Конкурсные задания олимпиады направлены на выявление уровня теоретической и профессиональной подготовки участников (далее – участники), владения профессиональной лексикой, умения применять современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

  - Олимпиада включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.

На I уровне выявляется степень освоения участниками олимпиады профессионального мастерства знаний и умений. Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и умений, являющихся общими для специальности  13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

На II уровне выявляется степень сформированности у участников олимпиады профессионального мастерства умений и навыков практической деятельности.

Комплексное задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей профильного направления.

  - Содержание и уровень профессионального комплексного задания  должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам СПО с учетом основных положений профессиональных стандартов, требований работодателей к специалистам среднего звена.

  - Для олимпиады профессионального мастерства на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств – комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников олимпиады.

  - ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 2-х положительных заключений.

2.7. Не менее, чем за 1 месяц до начала проведения олимпиады профессионального мастерства организатор размещает на своем официальном сайте примерные конкурсные задания. Непосредственно перед началом олимпиады экспертная группа вносит в них как минимум 30% изменений, доказательство которых оформляются документально и утверждаются Председателем жюри.

3. Организация проведения начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

# 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

  - Местом проведения олимпиады определяется профессиональное образовательное учреждение Ростовской области, располагающее соответствующей профильному направлению материальной базой.

  - Организатор олимпиады создаёт необходимые условия для участников.

4. Категории участников начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

# 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

  - К участию в олимпиаде допускаются лица в возрасте до 20 лет включительно на день начала проведения олимпиады профессионального мастерства, обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях по аккредитованным образовательным программам по соответствующим профессиям или специальностям СПО и имеющие российское гражданство:

к участию в олимпиаде профессионального мастерства по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы – студенты, обучающиеся по специальности СПО.

  - В первом этапе участвуют все желающие из числа лиц, соответствующих требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящего порядка.

  - К участию во втором этапе допускаются победители и призеры по направлению организатора первого этапа.

  - Участие в олимпиаде профессионального мастерства осуществляется посредством подачи заявки организатору по форме, установленной организатором (Приложение 3), не позднее 10 дней до начала проведения олимпиады профессионального мастерства.

  - Организатор олимпиады профессионального мастерства вправе устанавливать квоту участников – 2 человека от образовательной организации.

  - Участие в каждом этапе осуществляется на добровольной основе.

  - Студент участвует в олимпиаде профессионального мастерства  добровольно.

  - Участник должен иметь при себе:

студенческий билет;

документ, удостоверяющий личность;

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, заверенную печатью указанной организации;

заявление о согласии на обработку персональных данных;

полис ОМС.

4.10. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.

5. Организационная структура для проведения начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

# 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

  - Для проведения олимпиады профессионального мастерства создаются: рабочая группа, экспертная группа, жюри.

  - Рабочая группа осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения олимпиады по профильному направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку участников.

Рабочая группа проведения олимпиады профессионального мастерства формируется организатором олимпиады.

  - Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий.

  - Экспертная группа формируется организатором из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы соответствующего профиля и уровня, представителей отраслевых ресурсных центров, представителей работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ.

  - Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и призёров олимпиады.

  - Жюри олимпиады профессионального мастерства включает в себя не менее 5 членов из числа:

руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, являющихся организаторами этапов, других образовательных организаций, реализующих образовательные программы, соответствующие профильным направлениям;

членов экспертной группы.

6. Проведение олимпиады начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

# 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

  - Организатор утверждает порядок организации и проведения олимпиады профессионального мастерства по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, раскрывая общую характеристику заданий, технические средства, профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении олимпиады.

  - В целях обеспечения качества проведения олимпиады профессионального мастерства организатор может до начала его проведения провести мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы, в соответствии с профильным направлением.

  - Продолжительность олимпиады профессионального мастерства определяется организатором и составляет один календарный день.

6 апреля 2017 года

| Время | Мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 8.00-8.45 | Регистрация участников олимпиады | ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» 346500 г. Шахты, Ростовская область, ул. Муранова, 1. |
| 8.50-9.20 | Торжественное открытие олимпиады профессионального мастерства | Актовый зал |
| 9.25-9.45 | Жеребьевка участников; Инструктаж участников олимпиады профессионального мастерства по технике безопасности и охране труда; - ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами) - ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий олимпиады профессионального мастерства, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). | Ауд.22 |
| 9.50-10.50 | Выполнение комплексного задания 1 уровня – тестовые задания | Ауд.27/22 |
| 11.00-11.45 | Выполнение комплексного задания 1 уровня – выполнение практического задания с применением знания иностранного языка | 38 |
| 11.50-12.20 | Обед | Столовая |
| 12.30- 13.30 | Выполнение комплексного задания 2 уровня – выполнение задания с применением знаний и умений в области информационно-коммуникационных технологий | Ауд.27/22 |
| 13.40-14.00 | Выполнение комплексного задания 2 уровня – выполнение задания по охране труда и электробезопасности | Ауд.31 |
| 14.00-14.30 | Выполнение комплексного задания 1 уровня - выполнение профессиональной задачи по подготовке работ производственного подразделения на энергетическом объекте в соответствии с технологическим регламентом | Ауд.31 |
| 14.40-15.40 | Выполнение комплексного задания 2 уровня – выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования с учетом профиля специальности | Ауд.14 |
| 15.50-16.20 | Подведение итогов олимпиады профессионального мастерства | Ауд.37 |
| 16.30-17.00 | Награждение участников олимпиады профессионального мастерства | Актовый зал |

  - Организатор размещает на своём официальном сайте и представляет для размещения на официальном сайте Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской области:

не позднее 10 дней после проведения олимпиады сводную ведомость оценок участников, фотоотчет.

не позднее 10 дней после проведения – сводную ведомость оценок участников.

  - Участники олимпиады профессионального мастерства прибывают к месту проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути следования и в период его проведения.

  - В день начала олимпиады профессионального мастерства проводится шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:

инструктаж по технике безопасности и охране труда;

ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,  инструментами и т.п.);

ознакомление с правилами организации и проведения олимпиады профессионального мастерства.

  - Организатор обязан обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб.

- Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда.

- В случае нарушения правил организации и проведения олимпиады профессионального мастерства, грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование участниками дополнительных материалов, инструментов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п.

  - Результаты проведения олимпиады профессионального мастерства оформляются актом.

  - Результаты выполнения профессионального комплексного задания олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри.

  - Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки.

  - В течение двух часов после объявления результатов олимпиады профессионального мастерства участник может подать апелляцию.

  - По итогам олимпиады составляется протокол жюри  с указанием победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной организации, являющейся организатором олимпиады профессионального мастерства, и заверяется печатью указанной организации.

  - Результаты проведения олимпиады по профильному направлению оформляются актом.

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов начального этапа Всероссийской олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, награждение призёров и победителей

  - Результаты выполнения заданий оцениваются:

Комплексное задание I уровня - по 30-балльной шкале (тестовое задание - 10 баллов, практическая задача - 20 баллов);

Комплексное задание II уровня - по 70 балльной шкале (общая часть задания - 40 баллов, вариативная часть задания - 30 баллов).

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее -	суммарный балл) составляет не более 100.Сумма баллов за выполнение заданий (далее – суммарный балл) составляет не более 100.

- Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II уровня.

- Окончательные результаты ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий результаты.

- Участник, имеющий первый результат, является победителем. Победителю присуждается первое место.

- Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место.

- Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются дополнительные поощрения. Организатор может также устанавливать иные дополнительные поощрения для участников (в соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением высокой культуры труда и т.д.).

- Победитель может быть рекомендован для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.

- Финансовое обеспечение проведения номинаций олимпиады

  - Финансовое обеспечение проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика осуществляется за счет средств областного бюджета, направляемых на приобретение призов и дипломов, в соответствии со сметой, утверждаемой приказом минобразования Ростовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ

начального этапа

Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

Профильное направление - 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.

Организатор олимпиады профессионального мастерства: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.»

Структура профессионального комплексного задания

Комплексное задание I уровня

| - Тестовое задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование тем | Кол-во вопросов на 1 участника | Максимальное количество баллов |  |
| Общая часть задания |  | Общий раздел тестового задания |  |  |  |
|  |  | ИТ в профессиональной деятельности | 2 |  |  |
|  |  | Оборудование, материалы, инструменты | 6 |  |  |
|  |  | Системы качества, стандартизации и сертификации | 2 |  |  |
|  |  | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии») | 6 |  |  |
|  |  | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 |  |  |
|  |  | Профессиональный учебный цикл ППССЗ |  |  |  |
|  |  | Электротехника и электроника | 10 |  |  |
|  |  | Измерительная техника | 5 |  |  |
|  |  | Электробезопасность | 5 |  |  |
| Итого: |  |  | 40 вопросов | 10 баллов |  |
| - Выполнение практических заданий с применением знания иностранных языков |  |  |  |  |  |
|  | Вид задания |  |  |  | Максимальное количество баллов |
| Общая часть задания | Чтение, перевод текста задания по составлению электрической схемы, графическое вычерчивание электрической схемы в соответствии с заданием |  |  |  | 10 баллов |
|  | Чтение, перевод и составление текста с выбором правильных способов исправления возможных неисправностей двигателя из нескольких предложенных |  |  |  |  |
| - Выполнение профессиональной задачи по подготовке работ производственного подразделения на энергетическом объекте в соответствии с технологическим регламентом |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид задания |  | Максимальное количество баллов |  |
| Общая часть задания |  | Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с исходными данными задания |  | 10 баллов |  |
| Итого по комплексному заданию I уровня: 30 баллов |  |  |  |  |  |

Комплексное задание II уровня

|  | Вид задания | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Общая часть задания | 2.1 Выполнение задания по охране труда и электробезопасности |  |
|  | Определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием робота-тренажёра | 20 баллов |
|  | 2.2 Выполнение задания с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных технологий |  |
|  | Проектирование и выполнение электрической схемы установки по описанию принципа работы при помощи компьютерной программы КОМПАС | 20 баллов |
| Вариативная часть задания | 2.3 Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования с учётом профиля специальности |  |
|  | Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Сборка схемы освещения с элементами автоматики, использованием проходных выключателей и пускателей | 30 баллов |
| Итого по комплексному заданию II уровня: 70 баллов |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерные задания

Темы к общему разделу тестового задания

ИТ в информационной деятельности

- Основные понятия информатики. Информация, единицы измерения информации. Информационные процессы.

- Технические средства реализации информационных процессов

- Программные средства реализации информационных процессов

- Тестовый редактор MsWord

- Тестовый редактор Microsoft Excel

- Базы данных

Оборудование, материалы, инструменты

- Выбор энергетического оборудования

- Использование материалов в энергетике

- Использование и выбор электромонтажных инструментов

Системы качества, стандартизации и сертификации

- Методы определения значений показателей качества продукции.

- Методы оценки уровня качества продукции.

- Документы в области стандартизации.

- Методы стандартизации.

- Основные понятия сертификации.

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии»)

- Организационные основы безопасности труда.

- Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

- Защита человека от вредных и опасных производственных факторов.

- Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.

- Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

- Радиационная и химическая защита населения.

- Защита окружающей среды от вредных выбросов.

Экономика и правовое обеспечение в профессиональной деятельности

- Основные средства предприятия

- Оборотные средства предприятия

- Цена, как экономическая категория

- Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления и планирования

- Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории

Электротехника и электроника

- Цепи постоянного тока

- Цепи переменного тока

- Трехфазные цепи

- Электроника

Измерительная техника

- Системы электроизмерительных приборов

- Аналоговые измерительные приборы

- Цифровые измерительные приборы

- Приборы учета и контроля энергетических параметров

Электробезопасность

- Опасность поражения электрическим током

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

Тестовое задание

- Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрической емкости?

- Индуктивная катушка

- Конденсатор

- Амперметр

- Резистор

- Соединение элементов электрической цепи при котором по всем участкам проходит один и тот же ток?

- Последовательное

- Параллельное

- Смешанное

- Звездой

- Режим работы электрической цепи постоянного тока или отдельных ее элементов при котором ток в них равен нулю?

- Холостого хода

- Номинальный

- Короткое замыкание

- Рабочий

- Какие материалы обладают высокой магнитной проницаемостью?

- Все ферромагнитные материалы

- Магнито-мягкие ферромагнитные материалы

- Магнито-твердые ферромагнитные материалы

- Проводники

- Точка соединения начала первой обмотки при включении обмоток генератора треугольником

- Начало второй

- Начало третьей

- Конец второй

- Конец третьей

- Какие устройства электрической цепи предназначены для сопротивления прохождению электрического тока?

- Индуктивная катушка

- Конденсатор

- Амперметр

- Резистор

- Соединение элементов электрической цепи при котором на всех участках одинаковое напряжение?

- Последовательное

- Параллельное

- Смешанное

- Звездой

- Режим работы электрической цепи постоянного тока или отдельных ее элементов при котором сопротивление потребителя равно нулю?

- Холостого хода

- Номинальный

- Короткое замыкание

- Рабочий

- Прибор предназначенный для измерения электрического тока

- Амперметр

- Вольтметр

- Ваттметр

- Мегомметр

- Какое напряжение является безопасным для человека?

1 220 В

2 110 В

- 3 В

4 100 В

- Отдельные обмотки трехфазного генератора называют

- Ребрами

- Лучами

- Сторонами треугольника

- Фазами

- Металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электрооборудования?

- Защитным заземлением

- Защитным отключением

- Занулением

- Коммутацией

- Электротравмы характеризующиеся такими поражениями, как металлизация кожи?

1 Местные

2 Общие

3 Смешанные

4 Обширные

- Оперативный персонал в случае производственной необходимости может выполнять работы со снятием напряжения и без снятия напряжения вблизи токоведущих частей продолжительностью

- До 1,5 часа

- До 0,5 часа

- 2 часа

- До 1 часа

- К каким защитным средствам относятся боты?

1 Основным выше 1000 В

2 Дополнительным выше 1000 В

3 Основным до 1000 В

4 Дополнительным до 1000 В

16. Можно ли магнитоэлектрический прибор использовать для измерений в цепях переменного тока?

- можно;

2 нельзя;

3 можно, если прибор подключить через выпрямительную схему;

4 в зависимости от схемы подключения.

17. Какое достоинство приборов магнитоэлектрической системы присуще только им?

1 малое собственное потребление мощности;

2 нет необходимости в защите прибора от внешних магнитных полей:

3 равномерная шкала;

4  простота в эксплуатации.

18. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера:

1 мера;

2 электроизмерительный прибор;

3 конденсатор;

4 индуктивность.

19. Назовите основные единицы измерения в СИ

1 метр, килограмм, секунда, ампер;

2 сантиметр, грамм, секунда, ампер;

3 метр, килограмм, секунда, вольт.

4 грамм, секунда, ампер.

20. Можно ли магнитоэлектрический прибор использовать для измерений в цепях переменного тока?

1 можно;

2 нельзя;

3 можно, если прибор подключить через выпрямительную схему;

4 в зависимости от схемы подключения.

21. База данных – это:

1 набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих  видов деятельности;

2 таблица, позволяющая хранить и обрабатывать информацию;

3 интегрированная совокупность данных, предназначенная для хранения и функционального использования;

4 прикладная программа для обработки информации пользователя.

22.  Программы FoxPro, Paradox, Clipper, Microsoft Access – это:

1 электронные таблицы;

2 системы управления базами данных;

3 текстовые редакторы;

4 графические редакторы

23. Себестоимость продукции это:

1 все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию (продажу) продукции или услуги;                                                            2 разница между доходами и затратами на производство товаров;                       3 средства на расчетном счете предприятия;                                                               4 показатель экономической эффективности.

24 Величина возмещения стоимости износа станка за 1 год эксплуатации определяется:

1 коэффициентом физического износа;                                                                                                 2 нормой амортизации;                                                                                                 3 периодом эксплуатации;                                                                                                      4 коэффициентом интенсивной нагрузки.

25 Обязательным, главным условием регистрации юридического

лица является:

1 устав;

2 учредительный договор или устав;

3 уставный капитал;

4 наличие счета в банке.

26. Трудовой договор считается заключенным:

1 с момента фактического допуска к работе  работника, независимо от того, был ли заключен трудовой договор;

2 с начала течения испытательного срока;

3  после получения устного согласия руководителя предприятия

о приеме на работу;

4 по графику работы.

27. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является:

1 приоритет его безопасности, его жизни и здоровья;

2 знание законопроектов в данной области;

3 учет экономических возможностей государства;

4 обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его безопасности.

28. Предметом исследования в теории безопасности является:

1 ЧС экологического, техногенного и социального характера.

2 опасности и ЧС различного характера;

3 ЧС природного и техногенного характера;

4 ЧС природного, техногенного и социального характера.

29. К техническим причинам производственного травматизма не относится:

1 конструктивные недостатки оборудования;

2 прочностные дефекты материалов;

3 отсутствие или неисправное состояние индивидуальных защитных приспособлений;

4 несовершенство предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок.

30. К организационным мероприятиям по предупреждению производственного травматизма не относится:

1 контроль за выполнением технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда;

2 мероприятия по обеспечению безопасности работы оборудования и безопасности протекания технологических процессов;

3 надзор за оборудованием повышенной опасности;

4 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

31. К какой группе природных ресурсов относятся нефть, газ, торф?

1 минерально-сырьевые

2 энергетические

3 водные

4 средозащитные

32. Как называется мера дозы радиоактивного облучения?

1 беккерель

2 бэр

3 распад

4 активность

33. Механический преобразователь переменного тока в постоянный и наоборот называется:

1 коллектор

2 контактор

3 конденсатор

4 коммутатор

34 Машины не имеющие вентиляторов или каких – либо других устройств, способствующих охлаждению называются:

1 машины с искусственным охлаждением

2 машины с естественным охлаждением

3 машины с водяным охлаждением

4 машины с водородным охлаждением

35. Синхронный компенсатор предназначен для:

1 генерирования полной мощности

2 генерирования активной мощности

3 генерирования реактивной мощности

4 потребления реактивной мощности

36. Если асинхронный двигатель при проверке его работы на холостом ходу или с ненагруженным механизмом не разгоняется и гудит, то это соответствует неисправности:

1 одна фаза статора соединена неправильно;

2 обрыв в одной фазе статора;

3 короткое замыкание между фазами;

4 межвитковое  замыкание в обмотке статора.

37. Если асинхронный двигатель при проверке его работы на холостом ходу вращается с пониженной частотой вращения и сильно гудит, то это означает, что:

1 обрыв в одной фазе статора;

2 короткое замыкание между фазами;

3 одна фаза статора соединена неправильно;

4 неправильное соединение одной или нескольких катушек.

38. Трансформаторы тока между ремонтами подвергаются следующим испытаниям:

1 измерение сопротивления изоляции; измерение tgδ изоляции; испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток; испытание трансформаторного масла; тепловизионный контроль;

2 снятие характеристик намагничивания; измерение коэффициента трансформации; измерение сопротивления обмоток постоянному току;

3  хромотографмческий анализ газов, растворенных в масле; измерение tgδ изоляции; тепловизионный контроль;

4  оценка влажности твердой изоляции; измерение сопротивления изоляции; измерение tgδ изоляции обмоток.

39.  Метод определения значений показателей качества продукции,при котором используется информация, получаемая путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат:

1 измерительный способ;

2 регистрационный способ;

3 органолептический способ;

4 расчетный способ.

40. Нормативный документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования:

1 правила по стандартизации;

2 технический регламент;

3 национальный стандарт;

4 технические условия.

Выполнение практических заданий с применением знания иностранных языков

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Задание 1

Чтение, перевод текста задания по составлению электрической схемы, графическое вычерчивание электрической схемы в соответствии с заданием.

Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык и выполните задание графически в соответствии с переведенным текстом.

Draw the circuit, where two resistors are connected consistently and the third is connected parallel to the others. Connect voltage measuring instrument and current measuring instrument on the third resistor.

Задание 2.

Чтение, перевод и составление текста с выбором правильных способов исправления возможных неисправностей двигателя из нескольких предложенных

Дана таблица возможных неисправностей двигателя и по 3 способа их исправления. Прочитайте, переведите содержание всех слдов. Выберите и отметьте правильный вариант окончания предложения.  Полученную фразу переведите на русский язык и запишите ее.

1. The engine is intended for:

- transformation from mechanical energy to electric energy;

- transformation from electric energy to mechanical energy;

- restriction of current.

2. The mobile part of the engine is called:

- stator;

- rotor;

- collector.

3. How many system of generator excitation are there:

- two;

- four;

- six.

4. For powerful engines are applied:

- permanent magnet;

- electromagnet;

- magnets are not applied.

5. Synchronous condenser is intended for:

- generation of jet power;

- generation of active power;

- generation of electric power.

6. The field winding is intended for:

- creations of magnetic field;

- generation of jet energy;

- getting voltage.

7. The generator gives voltage frequency:

- 70 Hertz

- 50 Hertz

- 100 Hertz

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Задание № 1

Чтение, перевод текста задания по составлению электрической схемы, графическое вычерчивание электрической схемы в соответствии с заданием.

Прочитайте текст, переведите его письменно на русский язык и выполните задание графически в соответствии с переведенным текстом.

Montieren  Sie die Schaltung der entsprechenden Aufgabe.

1. Zwei Widerstände sind  in Reihe   geschaltet .

2. Der dritte Widerstand ist parallel zu den  übrigen  Widerständen  geschaltet.

3. Man muss die Messgeräte  des Stromes  und der Spannung  am  vierten Widerstand  schalten.

2. Zeichnen Sie  das elektrische Schema der entsprechenden Aufgabe.

Задание  №  2

Чтение, перевод и составление текста с выбором правильных способов исправления возможных неисправностей двигателя из нескольких предложенных

Дана таблица возможных неисправностей двигателя и по 3 способа их исправления. Прочитайте, переведите содержание всех слдов. Выберите и отметьте правильный вариант окончания предложения.  Полученную фразу переведите на русский язык и запишите ее.

1. Der Motor dient zu

1.der Umwandlung mechanischer Energie in elektrische Energie

2. der Umwandlung der elektrischer Energie in mechanische Energie

3. der Srtombegrenzung

2.  Ein bewegte Teil des Motors ist

1.Stator

2.Rotor

3.Kollektor

3. Wie viele sind Antriebssystem des Generators

1. -2

2. -4

3.-6

4.  Für die Hochleistungsmotor verwandelt man

1.permanenter Magnet

2.elektriecher Magnet

3.supraleitender Magnet

5. Synchronkompensator dient zu

1. der Erzeugung der Blindleistung

2. der Erzeugung der Wirkleistung

3. der Erzeugung der elektrische Energie

Выполнение профессиональной задачи по подготовке работ производственного подразделения на энергетическом объекте в соответствии с технологическим регламентом

Оформление бланка наряда-допуска для работы в электроустановках в соответствии с исходными данными задания

QS1

номера камер

QS

QS2

ТV

ТA

QF

FV

FV

FV

QS

2

1

3,

4

линия №4

линия №3

линия №2

линия №1

Схема первичной коммутации

Задание: Выполнить текущий ремонт шинного разъединителя ячейки 3

Работы выполняются в течении рабочей смены (до 1700 час.)

Объект: подстанция 10/0,4 кВ

Список электротехнического персонала:

Иванов И. И. (V гр.) – дежурный подстанции;  Сидоров С. С (V гр.) – начальник РЭС; Петров П. П. (V гр.) – мастер участка РЭС;  Семенов С. С. (IV гр.) – электромонтер оперативной выездной бригады; Орлов О. О. (III гр.), Павлов П. П. (III гр.) – электромонтеры по ремонту подстанций.

Текущий ремонт шинного разъединителя ячейки № 3. Сюда могут входить следующие виды работ:

зачистка и шлифовка подгоревших мест контактов разъединителей и смазка их вазелином;

проверка и регулировка одновременности включения ножей трехполюсного разъединителя;

проверка работы привода;

регулировка и смазка шарниров разъединителя;

укрепление плиты крепления разъединителя.

Выполнение задания по охране труда и электробезопасности

Определение состояния пострадавшего при поражении электрическим током, проведение реанимационных мероприятий пострадавшему с использованием робота-тренажёра.

Выполнение задания с применением знаний, умений в области информационно-коммуникационных технологий

Проектирование и выполнение электрической схемы установки по описанию принципа работы при помощи компьютерной программы КОМПАС.

Выполнение задания по наладке и проверке работы электрического оборудования с учётом профиля специальности

Сборка схемы  освещения с элементами автоматики.

Приложение 3

ЗАЯВКА

на участие в начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2017 году

Профиль номинации  13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Уровень номинации специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество участника, дата рождения | Курс обучения, наименование образовательной организации | Фамилия, имя, отчество сопровождающего | Победитель / призер этапа олимпиады, занятое место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Директор образовательной организации ________________________________ | _____________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | фамилия, инициалы |